Ausschreibungstext
[image: image1.jpg]




BAVONA TP6800 Hard-Top

Aus Lamellen bestehende Terrassenüberdachung mit rundumlaufendem Rahmenprofil und angebundenem Wasserkanal. Das System kann mit Stützen aufgestellt oder direkt an der Hausfassade befestigt werden. Daraus resultierend ergeben sich folgende Montagevarianten: Wandmontage, Deckenmontage (mit zusätzlichem Montagewinkel), Laibungsmontage sowie die freistehende Montage. Passend zu den Stützen kann zusätzlich zwischen verschiedenen Fußkonsolen gewählt werden. Die Abführung des Wassers erfolgt über den rundumlaufenden Wasserkanal, in welchen das Wasser von den Lamellen hineinfließt. Dieser Wasserkanal ist mit einem Schlauch in den Stützen verbunden, wodurch eine optimale Entwässerung gewährleistet ist.
Die Lamellen lassen sich stufenlos bis max. 160° drehen, somit ist eine optimale Lichtausnutzung über den ganzen Tagesverlauf gewährleistet. Im geschlossenen Zustand dient das Dach als Schutz vor leichtem Regen. In leicht geöffneter Position wird ein Hitzestau durch die bioklimatische Luftzirkulation verhindert und somit für ein angenehmes Klima gesorgt.
Das Lamellendach bietet einen guten Regenschutz, ist aber nicht komplett wasserdicht.
Windwiderstand

Die Anlage erfüllt die Windwiderstandklasse 4 in geöffnetem Zustand bzw. bis 150 km/h in geschlossenem Zustand (nach DIN 13561).
Dachlast

Das Lamellendach hält in den gängigen Größen einer Dachlast von 100 kg/m² stand.
Funksystem Somfy io

– Steuerung: Pergola io Louver Control

– Optional: Sensoren Somfy (Regen, Sonne, Wind), Screen Funkantriebe Sunea Funk io, Licht SLT, Anbindung an TaHoma Box
Antrieb

Die Lamellenbedienung erfolgt über einen Elektro-Linearantrieb, welcher im Profil integriert ist.

Der Zylinder des Motors ist mit dem innen liegenden Mitnehmer verbunden und öffnet und schließt so die Lamellen.
Bedienung Lamellen

– Handsender öffnen/schließen
Beleuchtung SLT

Es können bis zu:

– 3 Lamellen mit Licht ausgerüstet werden (Position frei wählbar)

– 4 Profilseiten mit Licht ausgerüstet werden (jeweils gegenüberliegende Seiten wählbar)
Entsprechend ist im Profil der Lichtlamelle und im Seitenprofil eine Nut vorgesehen, in welche ein LED-Lichtband weiß (Farbtemperatur weiß regelbar) verbaut werden kann. Abgedeckt wird diese durch ein Reflektor-Kunststoffprofil.
LED-Strips SLT100 (2700 – 5000 K)
Smart Home

Optional kann die BAVONA, in Kombination mit TaHoma-Box, mittels APP bedient werden

– Lichtansteuerung ein/aus/dimmen/Farbe einstellen, ein/aus/dimmen weiß regelbar

– Bedienung der Lamellen auf/zu, öffnen/schließen, Lieblingsszenarien programmieren

– Seitenbeschattungen individuell einstellen öffnen/schließen Position wählen
Bedienung SLT-Strips

– Mit Handsender: ein/aus/weiß regelbar
Verglasung

Für die seitliche Verglasung kann das Glasschiebesystem GS1000 eingesetzt werden. Dabei darf die maximale Seitenfläche von 15 m² pro Seite nicht übertroffen werden.
Seitenbeschattung

VM720/3 für eine adaptive Montage
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.jpg]