Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

CAMABOX BX4000

Kassettenmarkise mit Gelenkarm

Mehrteiliger U-förmiger Schutzkasten (Dimension 230 x 170 mm), aus ALU-Strangpressprofil als tragendes Element der Konstruktion. Seitendeckel als Kassettenabschluss, zur Aufnahme der Tuchwelle ø 78 mm aus sendzimirverzinktem Stahl. Das Kastenprofil ist mit einer durchgehenden Einhängenase versehen, um die Markise an den Konsolen für die Wandmontage befestigen zu können. Die Kraft wird über die mit dem Kastenprofil verbundenen Armträger übertragen, an welchen die Gelenkarme mit einem Kippgelenk montiert sind. Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium in eckiger Form (Dimension 54 x 170 mm) mit den passenden Seitendeckeln aus ALU-Gusslegierung. Gelenkarme mit negativem Knick aus ALU-Strangpressprofilen und Präzisionsteilen aus ALU-Gusslegierung, innenliegende Zugfedern und Doppel-Stahlseile aus Inox, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Einfache und stufenlose Neigungswinkel-Verstellung über Einstellmutter am Kippgelenk von 5°– 35° bei Wand-, Decken- sowie Sparrenmontage. Die Aluminiumprofile sowie Aluminium-Gussteile sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet.

Tuch

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Polyacryl-Tuch (Classics), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection, inkl. TENARA-Faden.
Antrieb

Antrieb serienmäßig über Funkmotor, Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz. Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Einstellung der unteren Endlage und der Drehrichtung des Antriebes über Funksender. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 1 m 3-poligem Anschlusskabel. 

Optionen:
Konsolen: Für die Deckenmontage wird ein zusätzlicher Deckelwinkel und bei Dachsparrenmontage eine zusätzliche Dachsparrenkonsole benötigt.
Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 1 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Kurbelantrieb: Schneckengetriebe, Untersetzung 5:1. Ein- und Ausfahren der Markise mittels aushängbarer Kurbelstange aus pulverbeschichtetem Metall mit Haken und Kunststoffgriff.
Bespannung / Konfektions-Technik: Div. Markisentücher aus Polyacryl und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben. 
Integrierte LED-Beleuchtung im Kasten: Am separaten Profil an der Unterseite vom Schutzkasten ist eine Nute für eine integrierte Beleuchtung vorgesehen, welche im Winkel von 40° von der Wand weg gerichtet ist und ein LED-Leuchtband (Lichtquelle warmweiß) eingebaut werden kann. Abgedeckt wird es durch ein Reflektor-Kunststoffprofil. Varianten mit Funkansteuerung und Dimmer sind möglich.

Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]