Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

NYON PLUS GP4200

Glasdach ohne thermische Trennung mit Überstand. Eine robuste und pulverbeschichtete, stranggepresste Aluminiumkonstruktion, die mit VSG 10mm oder 12mm Verbund-Sicherheitsglas verglast wird (bauseits), bildet die Basis des Glasdachsystems. Die Dachlast trägt bis max. 600 kg/m2. Der patentierte Wandanschluss ermöglicht eine Neigung von 3° – 15° (vor Ort einstellbar). Bautoleranzen von +/– 4 mm können damit aufgenommen werden. Die kubischen Stützen sind mit 115,5 x 115,5 mm bemaßt. 
Optionen

Beschattung: Auf das Glasdach

Empfehlung: ARNEX PS8000/ PS8100
Entwässerung: 

Außen liegend über Fallrohr (pro 17qm eine Entwässerung nötig)
Beleuchtung: 

Integrierte LED-Beleuchtung in den Sparren:

LED-Spots SLS100 (3000K)

Die eingebaute SLS100 Lösung wird durch ein Reflektor-Kunststoffprofil abgedeckt. 

Bedienung LED-Spots: 

Mit einem externen Dimmer ein/aus/dimmen

Optional mit Funk io ein-/aus/dimmen

LED-Stripes SLT100 (2700-5000K)

Bedienung LED-Stripes:

Mit Funk io ein-/aus/dimmen
Front-/Seitenbeschattung:

VENTOSOL / VENTOSOL VM720/3 für eine adaptive Montage.
Verglasung:

Ganzglas-Schiebe-System GS1000/GS1100 kann als Front- und Seitenverglasung verwendet werden. 
Lieferart:

Glasdachsystem soweit wie möglich zusammengebaut. Wandanschluss, Sparren, Wasserkanal und Stützen werden lose mitgeliefert. Anlagen über 600 cm werden gekoppelt.
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]