SURAVA-LIGHT VA1100

Senkrechtbeschattung in offener Bauweise ohne Kasten.

Kombilager aus Aluminiumguss optional mit magnetisch befestigter Seitenblende aus Stahl. Tuchwelle aus Stahl mit der Dimension 78 oder 85 mm.

Ausfallprofil aus Aluminium mit eingelegten Beschwerungseisen aus verzinktem Stahl

Montagemöglichkeit an Wand, Decke und in die Leibung.

Kann wahlweise mit Drahtseil- oder Stangenführungen, aber auch mit 1-teiligen oder 2-teiligen Führungsschienen aus Aluminium montiert werden.

Standardmäßig mit motorisiertem Antrieb und auf Wunsch mit manuellem Kurbelantrieb.