Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

VENTOSOL-LUNERO VD5100/1 Wandmontage
VENTOSOL-LUNERO VD5100/2 Laibungsmontage
Verdunklungsmarkise senkrecht mit Reißverschlusstechnik 
Indoor Markise
Stranggepresstes Kastenprofil 100.5 mm hoch und 99 mm breit, leicht abgerundet. 
Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 70mm oder 78 mm verzinktes Stahlprofil mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches.
Antrieb serienmäßig über Elektromotor mit Hinderniserkennung: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Bespannung in Verdunklungsgewebe Soltis B92 (mit Quernaht). 

VENTOSOL-LUNERO VD5100/1 Wandmontage

Befestigung an der Wand mittels Clipsystem aus Kunststoff oder Befestigungshalter aus Aluminium. Die seitlichen U-Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 41 x 34 mm) haben eine integrierte Nut für die Aufnahme der Clips oder Befestigungshalter und sind mit dem SIR Führungssystem aus Kunststoff ausgerüstet. Das Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 24 x 40 mm wird mit einem durchgezogenen Flachstahl als zusätzliches Gewicht ausgerüstet. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise. 
VENTOSOL-LUNERO VD5100/2 Laibungsmontage

Befestigung in der Laibung durch die Führungsschiene gemäß Montageanleitung von KLAIBER.

Die seitlichen U-Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 33 x 34 mm) sind ausschließlich für die Laibungsmontage geeignet. Zur freien Bewegung und zur Sicherung des SIR Führungssystems sind zwei Kunststoffprofilführungen aufgedrückt. Das Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 24 x 40 mm wird mit einem Flachstahl als zusätzliches Gewicht ausgerüstet. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise. 

Optionen:
Funkmotor: io

Montage: 2-teilige Führungsschiene für Direktverschraubung Wand/Laibung
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]