Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

VENTOSOL-LUNERO VD5400

Verdunklungsmarkise horizontal/ senkrecht mit Reißverschlusstechnik und Gegenzug
Indoor Markise

Stranggepresstes Kastenprofil 120,5 mm hoch und 126 mm breit, leicht abgerundet. Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 78 mm oder 85 mm verzinktes Stahlprofil. 
Antrieb serienmäßig über Elektromotor (17 U/Min.) mit Hinderniserkennung: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.
Bespannung in Verdunklungsgewebe Soltis B92 (mit Quernaht). 

Befestigung an der Wand mittels Clipsystem aus Kunststoff oder Befestigungshalter aus Aluminium. Leibungsmontage erfolgt mittels Bohrlöcher in den Führungsschienen gemäß Montageanleitung von KLAIBER.

Die seitlichen Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 95 x 34 mm) mit integriertem Gasfedermechanismus zur Spannung des Tuches haben eine Nut für die Aufnahme der Clips oder Befestigungshalter und sind mit dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System) Führungssystem aus Kunststoff ausgerüstet. Das L-Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 60,5 x 80 mm wird mit dem passenden Fallprofildeckel verschraubt. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise. 
Optionen:

Funkmotor: io
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]