Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

VENTOSOL VS5100/1 Wandmontage
VENTOSOL VS5100/2 Laibungsmontage
Senkrechtmarkise mit Reißverschlusstechnik
Stranggepresstes Kastenprofil 100.5 mm hoch und 99 mm breit, leicht abgerundet oder eckig. Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 70mm oder 78 mm verzinktes Stahlprofil mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches.
Antrieb serienmäßig über Elektromotor mit Hinderniserkennung: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Polyacryl-Tuch Classics Uni (mit Quernaht), Serge 600 (mit Quernaht/ abh. von Dessin) oder Soltis 86 (mit Quernaht) aus der aktuellen KLAIBER Collection.
VENTOSOL VS5100/1 Wandmontage

Befestigung an der Wand mittels Clipsystem aus Kunststoff oder Befestigungshalter aus Aluminium. Die seitlichen U-Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 41 x 34 mm) haben eine integrierte Nut für die Aufnahme der Clips oder Befestigungshalter und sind mit dem SIR Führungssystem aus Kunststoff ausgerüstet. Das Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 24 x 40 mm wird mit einem Flachstahl als zusätzliches Gewicht ausgerüstet. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise. 

VENTOSOL VS5100/2 Laibungsmontage

Befestigung in der Laibung durch die Führungsschiene gemäß Montageanleitung von KLAIBER.

Die seitlichen U-Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 33 x 34 mm) sind ausschließlich für die Laibungsmontage geeignet. Zur freien Bewegung und zur Sicherung des SIR Führungssystems sind zwei Kunststoffprofilführungen aufgedrückt. Das Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 24 x 40 mm wird mit einem Flachstahl als zusätzliches Gewicht ausgerüstet. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise. 

Die Markisen-Norm EN 13561 sieht eine Windwiderstandsprüfung bis zur Klasse 3 vor (entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu 48 km/h). Die VENTOSOL VS5100 hält abhängig von Dimension und Montagesituation höheren Windgeschwindigkeiten stand.
Optionen:
Funkmotor: io

Kurbelantrieb: Senken- und Heben der Markise mit selbstschmierendem Schneckengetriebe mit Endanschlag, Untersetzung 1:4 über Knickkurbel, Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem verzinktem Stahl. Kurbelstange und Knickkurbel aus Aluminium pulverbeschichtet korrosionsgeschützt. 

Montage: 2-teilige Führungsschiene für Direktverschraubung Wand/Laibung

Bespannung: Div. Markisentücher aus Screen Soltis und Screen Spezial

Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de

[image: image1.wmf]