Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

VENTOSOL VS5400
Horizontal-/ Senkrechtmarkise mit Reißverschlusstechnik und Gegenzug
Indoor Markise
Stranggepresstes Kastenprofil 120.5 mm hoch und 126 mm breit, leicht abgerundet. Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 78 mm oder 85 mm verzinktes Stahlprofil.
Antrieb serienmäßig über Elektromotor (17 U/Min.) mit Hinderniserkennung: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Bespannung serienmäßig in Soltis 92 Screen (mit Quernaht/ abh. von Dessin)
Befestigung an der Wand mittels Clipsystem aus Kunststoff oder Befestigungshalter aus Aluminium. Laibungsmontage erfolgt durch die Führungsschiene gemäß Montageanleitung von KLAIBER.

Die seitlichen Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 95 x 34 mm) mit integriertem Gasfedermechanismus zur Spannung des Tuches haben eine Nut für die Aufnahme der Clips oder Befestigungshalter und sind mit dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System) Führungssystem aus Kunststoff ausgerüstet. Das L-Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 60.5 x 80 mm wird mit dem passenden Fallprofildeckel verschraubt. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise. 
Optionen:
Funkmotor: io
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]