Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

VENTOSOL VS6100

Senkrechtmarkise mit Reißverschlusstechnik

Stranggepresstes Kastenprofil mit den Maßen 145 x 100 mm (h/b). Der eckige Kasten verfügt über 2 Serviceöffnungen, eine unten und eine Frontabdeckung. Diese Abdeckungen können separat geöffnet werden, wobei die untere zuerst zu öffnen ist. Durch die untere Serviceöffnung ist ein Zugang auch dann gewährleistet, wenn die Anlage eingebaut ist und die Seiten nicht zugänglich sind.

Die Tuchwelle hat einen Durchmesser von 70 mm. 

Die Endschiene ist im hochgefahrenen Zustand im Kasten versenkt. Um stets eine gute Tuchspannung zu erreichen, wird im Inneren des Fallprofils ein zusätzliches Beschwerungseisen montiert. Das Fallprofil ist beweglich gelagert um Faltenbildung im Tuch zu reduzieren.

Die 2-teilige Führungsschiene ist für die direkte Wandmontage, Leibungsmontage und Montage mit Befestigungshaltern erhältlich. Alle Führungsschienen verfügen über eine SIR-Führung um stets eine sichere und hohe Tuchspannung sicherzustellen. 

Alle Aluminiumprofile sowie Alugussteile sind pulverbeschichtet.

Antrieb serienmäßig über Elektromotor mit Hinderniserkennung: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 
Bespannung serienmäßig in Classics Uni (mit Quernaht), Screen Serge 600 (mit Quernaht/ abh. von Dessin) oder Soltis 86 (mit Quernaht)

Die Markisen-Norm EN 13561 sieht eine Windwiderstandsprüfung bis zur Klasse 3 vor (entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu 48 km/h). Die VENTOSOL VS6100 hält abhängig von Dimension und Montagesituation höheren Windgeschwindigkeiten stand.
Optionen:

Funkmotor: io

Bespannung: Div. Markisentücher aus Screen Soltis und Screen Spezial
Die VS6100 kann optional auch als Verdunklungsmarkise mit Verdunklungsgewebe Soltis B92 und Leistenbürste geliefert werden.
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]